1
1

Тест № 106 - "Сравнение наблюдаемого Естественного потенциала при постоянной Температуре"

(Электролитические Конденсаторы EL-10 и EL-11)
 с 24 мая до 13 июня, 1977

 Stewart Ct. Лаборатория

 Sunnyvale, приблизительно.

 ЦЕЛЬ:

 a)  Сравнить (в течение 20 дней) естественный потенциал двух разных электролитических конденсаторов при постоянных условиях.

 b)  Проверить появление и исчезновение суточных циклов или других повторяющихся флуктуаций.

*

 ПРОЦЕДУРА:

 Использовались две автономные системы, чтобы избежать любой возможности взаимовлияния.

 1)  EL-10 (Мэлори 240,000 ufd 7.5V )

 Постоянная температура. Ванна этиленгликоля 30 ºC + /- 0.1 ºC

 Остин stripchart записывающее устройство № 2.

 2)  EL-11 (GE 90,000 ufd 10V )

 Постоянная температура. Воздушный шкаф 38 ºC + /- 1.0 ºC

 Остин stripchart записывающее устройство № 3.

*

 РЕЗУЛЬТАТЫ:

 Показана фактическая диаграмма регистрации, сокращенная в размере и откорректированная для согласования по времени.

 Видно что в течение периода с 24 до 28 Мая суточные циклы этих двух датчиков  взаимно согласуются, а в течение периода, который следовал, с 29 мая до 13 июня, отношение казалось приблизительно одинаковым. В большинстве случаев было поразительно совпадающая синфазность.

[image: image1.jpg]T

Wy COMMASON OF EADINGS OF SL-FOTENTIAL AT CONSTANT TEMvEATIAE

B i

il iy ity

i

ELECTROLYTIC CAPACITORS EL~10 and EL~ 11 UNDER CONSTANT RESISTIVE LOAD (125 K)

Moy 24 to June 13, 1977

I

T

NN i

ENERGY RESOURCES GROI
Stawart Cour Laboratory, Sunmyva




 * График

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Этот ряд сравнительных испытаний указывает, что на (неодинаковые) конденсаторы воздействует общий (внешний) параметр, но существуют и индивидуальные вариации и отклонения.

